工程名稱： M棟廚房設備保養

工程地點：天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

連絡人： 楊易展

電話：(03)9544106轉5020、5030(工務室) 傳真：(03)9558177

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 壹 | 冷凍冷藏庫保養 | 式 | 1 |  |  |  |
| 貳 | 油煙排除設備保養 | 式 | 1 |  |  |  |
| 參 | 烹調設備保養 | 式 | 1 |  |  |  |
| 肆 | 消毒保養 | 式 | 1 |  |  |  |
| 伍 | 其它 | 式 | 1 |  |  |  |
| 壹 | 冷凍冷藏庫保養 |  |  |  |  |  |
| 1 | 步入型冷藏庫（風車、壓縮機、散熱片） | 台 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 2 | 步入型冷藏庫（風車、壓縮機、散熱片） | 台 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 3 | 6門冷藏庫（風車、壓縮機、散熱片） | 台 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 貳 | 油煙排除設備保養 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油煙罩清洗(含內部、面板氶濾綱清洗) | 台 | 3 |  |  | 每月/年 |
| 2 | 油煙風管清洗(管路清洗維護) | 式 | 1 |  |  | 每半年/年 |
| 3 | 油煙水清洗(機器設備保養維護) | 式 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 4 | 補風系統維護(主機開關、線路進風處風頭管控) | 式 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 5 | 不锈鋼封牆、封條(預熱脫落焊接) | 式 | 1 |  |  |  |
| 肆 | 烹調設備保養 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雙口快速爐(爐心保養) | 組 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 2 | 平頭湯爐(爐心保養) | 組 | 2 |  |  | 每季/年 |
| 3 | 鼓風爐(爐心保養、陶土修補)機器修繕(開關、降溫設備) | 組 | 3 |  |  | 每季/年 |
| 4 | 蒸飯鍋(爐心保養) | 組 | 4 |  |  | 每季/年 |
| 5 | 蒸箱(爐心保養) | 組 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 伍 | 消毒設備 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4門烘乾毒櫃(開關保養、溫度設節器偵測) | 組 | 1 |  |  | 每半年/年 |
| 2 | 刀具消毒櫃(開關保養、溫度設節器偵測) | 組 | 1 |  |  | 每半年/年 |
| 3 | 單門烘乾消毒櫃(開關保養、溫度設節器偵測) | 組 | 2 |  |  | 每半年/年 |
| 陸 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切菜機(刀片、開關保養) | 組 | 1 |  |  | 每季/年 |
| 2 | 保溫送餐車(加熱器、溫度調節器) | 組 | 5 |  |  | 每半年/年 |
| 3 | 洗地高壓噴槍 | 組 | 1 |  |  | 每半年/年 |
| 4 | 熱水鍋爐 | 組 | 1 |  |  | 每半年/年 |
| 5 | 捕蚊燈(燈泡更換) | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 截油槽(功能改善) | 式 | 1 |  |  |  |
| 7 | 空氣廉(扇葉、進風面柵板、機器內部保養) | 台 | 7 |  |  |  |
| 8 | 含神父宿舍廚房：(1)油煙排風機1台(2)冰箱2台 | 式 | 1 |  |  | 零件另計 |
| 總計: |
| 附註：1. 請投標廠商附相關營利事業登記證及施作案例供院方參考。2. 上述施作項目如有不清楚請自行到場查看。3. 合約日期：108/01/01至108/12/314. 付款方式依院方規定。 |