工程名稱：送風機、空調箱鰭片更新工程

工程地點：天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

連絡人： 楊易展

電話：(03)9544106轉5020、5030(工務室) 傳真：(03)9558177

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 一 | 送風機更新 | 1 | 台 |  |  |  |
| (1) | 1200型220V送風機附SUS水盤 | 1 | 台 |  |  | 全恩1200型 |
| (2) | 送風機拆除 | 1 | 台 |  |  |  |
| (3) | 送風機吊裝 | 1 | 台 |  |  | ( |
| (4) | 配管工料 | 1 | 台 |  |  |  |
| (5) | 排水工料 | 1 | 台 |  |  |  |
| (5) | 保溫工料 | 1 | 組 |  |  |  |
| (6) | 集風箱 | 1 | 組 |  |  |  |
| (7) | 電動二通閥 | 1 | 組 |  |  |  |
| (8) | 溫度控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| (9) | 電源及控制線路工料 | 1 | 台 |  |  |  |
| 二 | 既有風管拆除及復原 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 測試及風量調整 | 1 | 台 |  |  |  |
| 四 | 空調箱盤管更新 | 1 | 組 |  |  |  |
| (1) | 空調箱鰭片 | 1 | 式 |  |  |  |
| (2) | 管路及保溫拆除 | 1 | 式 |  |  |  |
| (3) | 空調箱鰭片拆卸 | 1 | 式 |  |  |  |
| (4) | 空調箱鰭片組裝 | 1 | 式 |  |  |  |
| (5) | 空調箱庫板拆卸及復原 | 1 | 式 |  |  |  |
| (1) | 冰水管路銜接工料 | 1 | 式 |  |  |  |
| (2) | 冰水管路保溫工料 | 1 | 式 |  |  |  |
| (3) | 電動二通閥 | 1 | 式 |  |  | Honeywell 比例式 |
| (4) | 電動閥閥體 | 1 | 式 |  |  |  |
| (5) | 冰水管路排放及補充排氣 | 1 | 式 |  |  |  |
| (6) | 五金另料 | 1 | 式 |  |  |  |
| 貳 | 合計 | 1 | 式 |  |  |  |
| 参 | 管理及利潤 6% | 1 | 式 |  |  |  |
| 肆 | 營業稅 5% | 1 | 式 |  |  |  |
| 伍 | 總工程費 | 1 | 式 |  |  |  |
| 總計: | | | | | | |
| 附註：  1. 請投標廠商附相關營利事業登記證及施作案例供院方參考。  2. 得標廠商經通知後需在30天內完成此項工程。  3. 上述施作項目如有不清楚請自行到場查看。  4. 付款方式依院方規定。 | | | | | | |